ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЗАЯВКЕ НА АККРЕДИТАЦИЮ

Область аккредитации лаборатории разрушающих и других видов испытаний

| № п/п | Метод испытания | Документ, устанавливающий требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Механические статические испытания: |  |
| 1.1. | Прочности на растяжение |  |
| 1.1.1. | При нормальной температуре | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 |
| 1.1.2. | При пониженной температуре | ГОСТ 11150-84 |
| 1.1.3. | При повышенной температуре | ГОСТ 9651-84 |
| 1.1.4. | Длительной прочности при температуре до 1200°С | ГОСТ 10145-81 |
| 1.1.5. | Тонких листов | ГОСТ 11701-84 |
| 1.1.6. | Проволоки | ГОСТ 10446-80 |
| 1.1.7. | Труб | ГОСТ 10006-80 |
| 1.1.8. | Стали арматурной | ГОСТ 12004-81 (1995) |
| 1.1.9. | Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв | ГОСТ 10922-90 |
| 1.2. | Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С | ГОСТ 3248-81 |
| 1.3. | Прочности на сжатие | ГОСТ 25.503-97 |
| 1.4. | Прочности на изгиб | ГОСТ 14019-80 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 РД 03-495-02 |
| 1.5. | Прочности на кручение | ГОСТ 3565-80 |
| 1.6. | Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С | ГОСТ 25.506-85 |
| 1.7. | Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении | ГОСТ 25.502-79 |
| 1.8. | Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 26277-74 ГОСТ Р 50838-95 РД 03-495-02 СНиП 42-01-2003 СП 42-103-2003 |

Руководитель     ___________________________ /                          /

М.П.

## Перечень областей аккредитации лабораторий разрушающих и других видов испытаний (включая здания, сооружения, строительные материалы и конструкции)

Принят Наблюдательным советом,
решение бюро от « 20 » июля 2009 г. № 30-БНС
Введен в действие с «20» июля 2009 г.